A- Právní předpisy a předpisy SH ČMS

-zákon o PO a související předpisy

-stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis

1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

pozdějších předpisů :

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných,

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným

ohněm či jiným zdrojem zapálení,

-nemusí oznamovat územně příslušnému HZS každý požár

b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm

či jiným zdrojem zapálení,

-oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při

činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá*

c) počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných

spotřebičů nedocházelo ke vzniku velkého požáru,

-oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý velký požár vzniklý při

činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

2. Výkonný výbor OSH je :

a) poradním orgánem

b) rozhodovacím orgánem

c) výkonným orgánem*

3. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

a) HZS ČR, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR

b) Policie ČR, Městská policie, armáda ČR

c) HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO,

zdravotnická záchranná služba a Policie ČR*

4. Jmenovka na vycházkové uniformě SH ČMS se nosí:

a) na pravé straně klopy kapsy*

b) nad pravou kapsou

c) na levé straně klopy kapsy

5. Integrovaným záchranným systémem se rozumí:

a) stálý řídící orgán provádějící zásahy

b) koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění

záchranných a likvidačních prací*

c) postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních pracích

6. Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO :

a) nikdo nesmí*

b) mohou lidé mladší 4 let a starší 70 let

c) nesmí nikdo, vyjma vyšších funkcionářů SDH a HZS

7. Na vycházkovém stejnokroji SH ČMS se odznaky odbornosti nosí:

a) nad pravou kapsou*

b) nad levou kapsou

c) není určeno žádným předpisem

8. Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí PO je:

a) vyhláška MV ČR č.23/96 Sb.

b) zákon ČNR č.87/99 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

c) zákon ČNR č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

9. Cílem činnosti SH ČMS je mimo jiné :

a) získávat co nejvíce občanů k provádění preventivně výchovné činnosti na úseku civilní

ochrany obyvatel

b) získávat a připravovat muže i ženy do řad příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR

c) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku

před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech*

10. Místem mimořádné události je:

a) místo, kde došlo k havárii, požáru, nehodě

b) místo škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a

také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují

provedení záchranných a likvidačních prací*

c) místo, ve kterém došlo k poruše nebezpečné technologie

11.Čím je vymezena činnost SH ČMS?

a) činnost SH ČMS je vymezena Ústavou a zákony ČR a stanovami sdružení*

b) činnost SH ČMS je vymezena Organizačním a jednacím řádem

c) činnost SH ČMS je vymezena Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

12. Zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost zabezpečuje :

a) místní vodohospodářské družstvo

b) rybářský spolek

c) obec*

13. SH ČMS na základě stanov spolupracuje:

a) s jinými spolky, zejména působícími při výchově mládeže v protidrogových centrech

b) s jinými spolky, zejména působícími na úseku požární ochrany, nebo které se tohoto

úseku svou činností dotýkají, se zahraničními zejména hasičskými organizacemi *

c) s jinými spolky a organizacemi, které organizují dobročinné akce

14. Velitel zásahu se určuje podle:

a) druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky

b) vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany, ve znění

pozdějších předpisů*

c) velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil

15. Funkční označení na pracovním stejnokroji členů jednotek SDH obcí nám stanoví:

a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

b) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*

c) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb.

16. Jaká norma se zabývá zásadami vnitřní organizace SH ČMS?

a) Stanovy SH ČMS*

b) Zápisem z jednání Výkonného výboru SHČMS

c) Program Evidence členů SH ČMS

17. Udržovat zdroje vody tak, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení požárů:

a) je povinnost vlastníka nebo uživatele*

b) je povinnost ministerstva zemědělství

c) není v ČR právně zakotveno, předpisy EU to však ukládají

18. Jak zní oficiální název našeho sdružení – spolku?

a) Sdružení hasičů a přispívajících z Čech, Moravy a Slezska.

b) Sdružení dobrovolných hasičů a hasičů České a Moravské jednoty.

c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) *

19. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na místě

zásahu:

a) vyhláška MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*

b) vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb.

c) vyhláška č.226/2005 Sb.

20. Medaili Za příkladnou práci lze udělit:

a) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité

aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 28 let), lze udělit po 5 letech od

udělení čestného uznání OSH*

b) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité

aktivní práce (u členů hasičů nejdříve po dovršení věku 18 let), lze udělit po 5 letech od

udělení čestného uznání SDH

c) členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejdříve po 10 letech nepřetržité

aktivní práce, lze udělit po 5 letech od udělení čestného uznání OSH

21. Právo přednostního velení u zásahu je zakotveno v:

a) zákoně č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

b) vyhlášce MV ČR č.247/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů*

c) nařízení vlády č.352/2003 Sb.

22. Jaká je adresa sídla našeho sdružení (spolku)?

a) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Nad divadlem u hasičů 54

b) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Italská 45

c) sídlem sdružení je Praha 2,121 07 Římská 2131/45 *

23. Druhy jednotek požární ochrany jsou:

a) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH

podniku

b) jednotka HZS okresu, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SHČMS

c) jednotka HZS kraje, jednotka HZS podniku, jednotka SDH obce, jednotka SDH

podniku*

24. Titul Zasloužilý hasič:

a) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 40-ti let

členství a dovršení 65-ti let věku*

b) uděluje se při dodržení délky 40-ti let členství a dovršení 65-ti let věku

c) uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 35-ti let

členství a dovršení 60-ti let věku

25. V jakém právním předpise se jednotky PO dělí podle druhu:

a) zákon č.239/2000 Sb.

b) nařízení vlády č.172/2001 Sb.

c) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

26. Základním dokumentem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je:

a) Jednací, spisový a skartační řád

b) Stanovy Sdružení hasičů ČMS přijaté III. řádným sjezdem v Klatovech 2. a 3.7 2005 *

c) Stanovy hasičských sdružení, spolků a jednot registrovaných Ministerstvem vnitra ČR

27. Definice pojmu „ochrana obyvatelstva“ je uvedena v zákoně:

a) č.238/2000 Sb.,o hasičském záchranném sboru ČR

b) č.239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému*

c) č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

28. SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území

Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na

území ČR. Kde a kdy vznikl na našem území 1. český dobrovolný hasičský sbor_

a) V Zákupech u České Lípy v roce 1854

b) V Praze v roce 1864

c) Ve Velvarech v roc e 1864 *

29. Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku CO a ochrany obyvatelstva:

a) na základě zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

b) na základě zákona č.238/2000 Sb.,o hasičském záchranném sboru ČR

c) na základě zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

30. Co je pobočný spolek SH ČMS?

a) je spolek s podobným zaměřením činnosti

b) je organizační jednotkou SH ČMS (spolku)*

c) je poradním orgánem s omezenou právní odpovědností

31. Požární řád pracoviště: obce

a) definuje činnosti, které mají provést zaměstnanci při vzniku požáru

b) upravuje zásady zabezpečení PO na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru*

c) obsahuje telefonní čísla na hasiče, záchrannou službu a policii ČR

32. Medaile Za věrnost:

a) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 18-ti

let po 10-ti letech členství

b) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům nejdříve po dovršení věku 15-ti

let po 10-ti letech členství*

c) uděluje se členům-hasičům a členům mladým hasičům po 10-ti letech členství

33. Přestupek na úseku požární ochrany je definován:

a) zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů*

b) zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

c) vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb., o požární prevenci

34. Pobočným spolkem SH ČMS jsou:

a) letní škola instruktorů, Hasičská vzájemná pojišťovna, Fire Edit a výzbrojna

b) všechny odborné rady, kromě kontrolních a revizních rad na všech úrovních

c) KSH, okresní (městská) sdružení hasičů, okrsky, SDH, ústřední hasičské školy,

Centrum hasičského hnutí a Stravovací a ubytovací zařízení*

35. Fyzická osoba poskytnutí osobní pomoci:

a) nesmí odmítnout

b) může odmítnout, pokud by se tím vystavila vážnému ohrožení*

c) může odmítnout, pokud nemá odbornou způsobilost v požární ochraně

36. Statutárním orgánem Sboru dobrovolných hasičů je:

a) výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý pověřený člen výboru *

b) starosta sboru a jeho náměstek

c) výbor sboru a kontrolní a revizní rada sboru (nebo revizor)

37. Materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

zabezpečuje:

a) občanské sdružení působící na úseku požární ochrany

b) krajský úřad

c) obec*

38. Účast na jednání orgánů:

a) je libovolně přístupná všem členům SHČMS

b) jednající orgán je oprávněn rozhodnout, že jeho jednání nebo část bude utajené.

c) jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však oprávněn že jednání,

nebo jeho část je přístupné veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody *

39. Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí musí být:

a) starší 21 let

b) starší 18 let*

c) starší 15 let

40. Symboly sdružení jsou:

a) znak, vlajka a prapor, stejnokroj a logo *

b) znak, vlajka, historické přilby a doplňky

c) znak, vlajka, prapor, razítko a zakládací listina sboru

41. Velitele jednotky SDH obce jmenuje:

a) starosta obce, po vyjádření HZS k odborné způsobilosti navrhované osoby*

b) starosta obce, po vyjádření SDH ke způsobilosti navrhované osoby

c) ředitel HZS příslušného územního odboru, po obdržení návrhu od starosty obce

42. Členství ve sdružení:

a) je dobrovolné *

b) povinné pro členy JSDHo

c) je dobrovolné, ale je nutné mít potvrzení o zdravotním stavu

43. Jedním ze základních právních předpisů vyjadřující zajišťování bezpečnosti ČR je :

a) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

b) zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, ve znění pozdějších předpisů

c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů*

44. Jaké jsou druhy členství ve sdružení?

a) skupinové členství

b) podmíněné členství

c) řádné nebo mimořádné členství *

45. Zákon o krizovém řízení má ve Sbírce zákonů označení :

a) č. 239/2000 Sb.

b) č. 240/2000 Sb. *

c) č. 248/2000 Sb.

46. Hasičem se stává:

a) fyzická osoba starší 18 let za podmínek, které jsou uvedeny ve Stanovách SH ČMS

po podání písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, schválené výborem sboru*

b) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů

c) fyzická osoba starší 15 let po souhlasu rodičů a na doporučení lékaře

47. Nouzový stav vyhlašuje :

a) parlament ČR

b) vláda ČR*

c) poslanecká sněmovna

48. Odborné rady jsou:

a) poradním, pracovním orgánem Sdružení*

b) rozhodovacím orgánem

c) výkonným orgánem

49. Která vyhláška upravuje podrobnosti o úkolech a činnosti, např. hasiče na místě

zásahu :

a) vyhláška MV č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů*

b) vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

c) vyhláška č. 226/2001 Sb.

50. Pokud rozhodovací orgány SH ČMS rozhodují při svém jednání tzv. “absolutní

většinou“,

rozumí se tím :

a) hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných*

b) hlasy nadpoloviční většiny přítomných

c) hlasy dvoutřetinové většiny přítomných__

B - Prevence a ochrana obyvatel

-základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel

1. K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří:

a) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby

b) evidence zařízení a materiálu civilní ochrany

c) varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva*

2. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá:

a) do nehořlavých uzavíratelných nádob*

b) do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny

c) nevychladlý popel se nesmí vybírat

3. Název varovného signálu v ČR je:

a) všeobecná výstraha*

b) katastrofa

c) mimořádná událost

4. Aby došlo k požáru, musí být splněny tyto tři podmínky :

a) přítomnost nízké teploty, hořlavé látky a vody

b) přítomnost vzduchu, hořlavé látky a zdroje zapálení*

c) přítomnost hořlavé látky a hélia

5. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění

se provádí :

a) zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin*

b) vždy každou středu v měsíci ve 12 hodin

c) dvakrát ročně, a to první středu v měsíci únoru a říjnu

6. Propan-butan je:

a) zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch

b) zkapalněný uhlovodíkový plyn těžší než vzduch*

c) hořlavá kapalina těžší než voda

7. Krizové stavy v případě mimořádné události:

a)stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav

b) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, stav válečný*

c) stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný

8. Varovný signál je vyhlašován:

a) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund

b) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund*

c) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund

9. Vybírací otvor v komínovém plášti je umístěn :

a) v půdním prostoru

b) na střeše

c) v nejnižším místě komínu

10. Ukládání pohonných hmot v garážích fyzickými osobami:

a) je omezeno právním předpisem*

b) je omezeno pouze u hromadných garáží

c) je omezeno pouze u garáží ve vlastnictví fyzických osob

11. Akustická zkouška sirén se provádí :

a) přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund

b) kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund

c) nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund*

12. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla :

a) elektrická

b) na tuhá paliva*

c) kovové články ústředního vytápění

13. Fyzická osoba pobývající na území ČR má:

a) právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva*

b) povinnost se informovat o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva

c) povinnost se zúčastňovat školení k ochraně obyvatelstva organizovaných obecním

úřadem

14. Pevné palivo se musí ukládat:

a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek*

b) jen odděleně od kapalných paliv

c) odděleně na volném prostranství nebo pod krytým přístřeškem

15. Tísňová informace je předávána po vyhlášení varovného signálu :

a) v čase dohodnutém s hromadnými informačními prostředky

b) nejpozději do 30 minut po vyhlášení varovného signálu

c) bezodkladně*

16. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené:

a) do svislého kouřovodu s funkcí komína

b) samostatným kouřovodem do samostatného komína*

c) samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

17. Kolik varovných signálů v ČR máme :

a) 1*

b) 2

c) 3

18. Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat :

a) venku u domu

b) v plechové skříni

c) v místnosti s podlahou pod povrchem okolního terénu*

19. Kolik se v ČR používá stupňů povodňové aktivity:

a) 2 – ohrožení, pohroma

b) 3 – bdělost, pohotovost, ohrožení*

c) 4 – bdělost, aktivace, ohrožení, krize

20. Kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna:

a) na základě objednávky fyzické osoby*

b) pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

c) automaticky ve stanovených lhůtách

21. Ochranou obyvatelstva se rozumí:

a) varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu

b) plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku*

c) plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav

22. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o

jmenovitém výkonu do 50 kW včetně:

a) není možné provádět svépomocí

b) je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka

c) je možné provádět svépomocí*

23 Slovní označení II. stupně povodňové aktivity je:

a) bdělost

b) pohotovost*

c) ohrožení

24. Kontrola spalinové cesty s připojeným spotřebičem na pevná paliva o výkonu do

50 kW včetně se provádí:

a) 2x ročně

b) 1x ročně*

c) 1x za 2 roky

25. Evakuace se vztahuje:

a) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí

b) na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s vyjímkou osob, které

se budou podílet na záchranných pracích*

c) jen na vybrané kategorie osob, například děti ve věku do 15 let a osoby v sociálních a

zdravotnických zařízeních

26. Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin ze spotřebiče do volného ovzduší a

je tvořena:

a) spotřebičem, kouřovým průduchem a kouřovodem

b) spotřebičem, komínovým průduchem a komínovou hlavou

c) průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem*

27. Zřizovat zařízení civilní ochrany je obec:

a) oprávněna*

b) povinna

c) není povinna

28. Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování

osob:

a) pro obyvatele trvale žijící na území obce

b) pro obyvatele trvale a dočasně žijící na území obce

c) nacházející se na území obce*

29. Komínový průduch je:

a) dutina v komínovém tělese (komínové vložce) určená k odvodu spalin do volného

ovzduší*

b) stavební díl, z něhož je postaven komín

c) speciální dílec, který propojuje dva komíny

30. Starosta obce zajišťuje evakuaci osob:

a) na návrh bezpečnostní rady obce

b) v dohodě s velitelem zásahu, nebo se starostou obce s rozšířenou působností*

c) na návrh HZS kraje

31. Jednotky požární ochrany na úseku CO a ochrany obyvatelstva neplní:

a) podílí se na evakuaci obyvatelstva

b) podílí se na ukrytí obyvatelstva*

c) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové

přežití

32. Kontrolu spalinové cesty může provádět:

a) odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany

b) odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru

kominictví*

c) osoba vyučená v oboru stavebnictví a která má zároveň praxi min. 5 let

33. Předurčenost jednotky k plnění úkolů ochrany obyvatelstva stanoví HZS kraje

v dohodě se zřizovateli jednotek:

a) v rámci zpracování havarijního plánu kraje

b) v rámci zpracování povodňového plánu kraje

c) v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje jednotkami PO*

34. Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně patří :

a) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a

topení*

b) umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou v požární ochraně v obytných

prostorách, které užívá k bydlení

c) osobně a v pravidelných intervalech prověřovat stav komína, který v užívaných

objektech slouží k odvodu spalin od používaných spotřebičů paliv

35. Základní početní stav členů JSDH obce se může zvýšit:

a) pokud je jednotka s územní působností předurčena pro ochranu obyvatelstva*

b) na základě rozhodnutí rady obce

c) na základě požadavků HZS kraje

36. Přenosný hasicí přístroj, který je označen velkými písmeny „A“ „B“ „C“ je možné

použít na hašení požárů:

a)kapalných hořlavých látek a hořícího resp. Doutnajícího hořlavého prachu

b) pevných a kapalných hořlavých látek a lehkých kovů

c) pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin a hořlavých plynů*

37. Úkryty se dělí na:

a) stálé a nestálé

b) stálé a improvizované*

c) stálé, nestálé a improvizované

38. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:

a) 40 l pohonných hmot pro osobní automobily, 80 l pro nákladní automobily a 20 l olejů

na jedno stání*

b) 20 l pohonných hmot pro osobní automobily, 140 l pro nákladní automobily

c) 200 l pohonných hmot a 20 l olejů na jedno stání

39. Velitel jednotky SDH obce může určit k plnění specifických úkolů člena jednotky:

a) na úseku ochrany obyvatelstva*

b) na úseku krizového řízení

c) na úseku finančního zabezpečení

40. Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky:

a) které chrání dýchací cesty a povrch těla při dekontaminaci techniky

b) které chrání dýchací cesty a povrch těla hasičů při zásahu v radioaktivně, chemicky a

biologicky zamořeném prostředí

c) které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v

radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí*

41. Evakuace se neplánuje:

a) pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního

stupně poplachu

b) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými

zdroji ionizujícího záření

c) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s látkami B-agens*

42. Požární poplachové směrnice

a) vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru *

b) upravují postup při evakuaci osob

c)obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek

43. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

a) je starší 20 let u hasicího přístroje CO2 dle životnosti udané výrobcem *

b) byla překročena maximální doba pro provedení jeho kontroly

c) je starší 10 let a není pravidelně kontrolován

44. Stálé úkryty se dělí na:

a) stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy

podzemních dopravních staveb*

b) stálé tlakově odolné úkryty a stálé tlakově neodolné úkryty

c) stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty , nestálé tlakově odolné

úkryty, nestálé tlakově neodolné úkryty

45. Při umístění předmětu v chráněné únikové cestě musí být :

a) zajištěna možnost úplného otevření alespoň jednoho křídla dveří u vstupu na únikovou

cestu*

b) v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné předměty

c) v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné hořlavé předměty

46. Je vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení povinen tyto udržovat v takovém

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení

požárů?

a) ano, povinnost vyplývá přímo ze zákona o požární ochraně *

b) ano, ale pouze v případě, že to není zjevně neekonomické

c) povinnost nemá. Tato povinnost je dána tomu, kdo zdroj vody pro hašení určil

47. Opatření nouzového přežití :

a) se neplánují

b) se plánují při řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo

zvláštního stupně poplachu a pro řešení krizových situací *

c) se plánují pro řešení mimořádných událostí bez ohledu na vyhlášený stupeň poplachu

48. Požární řád dle vyhlášky o požární prevenci upravuje

a) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím *

b) zabezpečování požární ochrany výhradně na pracovištích, kde se ukládají hořlavé

látky

c) mimo jiné postup při vyhlášení požárního poplachu

49. Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva

a) musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s příslušnou

českou technickou normou *

b) musí být vybavena jen elektrickou instalací v proti výbuchovém provedení

c) musí být vybavena jen elektrickou požární signalizací

50. Přestupek na úseku požární ochrany je definován :

a) zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů*

b) zákonem 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

c) vyhláškou 246/2001 Sb., o požární prevenci

C -  Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

-základní názvosloví a znalost technických prostředků

- cvičební řád-technický výcvik

1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je:

a) zařízení s hydraulickým agregátem na rozepínání, zvedání, přitahování, stříhání plechů

a profilů

b) zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomocí pryžových vaků

c) ruční nástroj sloužící k prorážení, přesekávání, střihání plechů, páčení a ohýbání

profilů, rozřezávání plachtoviny apod.*

2. Mezi jednoduché hasební prostředky nepatří :

a) tlumice

b) přenosný hasicí přístroj*

c) vědro

3. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny jsou:

a) pěnotvorná požární proudnice (P3,P6,..), přiměšovač, sací hadice přiměšovače, tlakové

požární hadice*

b) pěnotvorná požární proudnice (SP20, SP 350), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo

Afrodon, tlaková požární hadice

c) pěnotvorná požární proudnice (PP120 …), sací hadice přiměšovače, tlaková požární

hadice

4. Číslo 4 v družstvu 1+5 se podílí na sestavování :

a) přívodního, dopravního, útočného vedení*

b) přívodního, dopravního vedení

c) dopravního, útočného vedení

5. Součástí sacího koše je :

a) hubice

b) zpětný ventil (klapka)*

c) šroubení s převlečnou maticí

6. V požární ochraně se používá zkratka EPS. O co jde :

a) elektrická požární signalizace*

b) elektrická přenosná stříkačka

c) elektrický pohon stříkačky

7. Hadicový držák:

a) má délku 1,6m a průměr 10mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení*

b) má délku 1,6m a průměr 12mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků

c) má délku 2,8m a průměr 8mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

8. Proudnici hasič přenáší :

a) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce

b) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce*

c) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

9. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho

požárního družstva:

a) 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5

b) 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4

c) 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3*

10. Číslo za zkratkou CAS (např.20, 25, 32 …) značí:

a) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek*

b) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa

c) množství vody v nádrži ve stovkách litrů

11. Hadicová svorka slouží :

a) k přechodné opravě hadic u zásahu*

b) k uchycení hadice např. k zábradlí, okapu, žebříku apod.

c) k uchycení smotané hadice uvnitř požárního vozidla

12. Ventilové lano má průměr :

a) 8 nebo 10 mm

b) 6 nebo 8 mm*

c) 4 nebo 6 mm

13. Lokalizace požáru znamená, že:

a) požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

b) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci*

c) požár je uhašen jednotkami PO

14. Sací výška u požárního čerpadla je:

a) svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje*

b) svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnicí

c) svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a požářištěm

15. Podél hadice nebo hadicového vedení se ve směru chůze chodí:

a) vlevo (u pravé nohy)*

b) vpravo

c) vlevo i vpravo, přičemž se nesmí překračovat hadice

16. Hydrantový nástavec se používá :

a) pro možnost odběru vody z nadzemního hydrantu

b) pro možnost odběru vody z podzemního hydrantu*

c) pro možnost odběru vody z nástěnného hydrantu

17. Nastavovací a vysunovací žebříky :

a) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací

čtyřdílné

b) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací

dvoudílné a vícedílné*

c) mají předepsánu zkoušku lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací

třídílné

18. Tlakové požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu :

a) A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m , E 15 mm délky od 1 m

b) A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 35 mm – délky od 20 m

c) A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m dle dohody*

19. Přiměšovač je :

a) typ proudnice pro vytvoření těžké pěny

b) proudové čerpadlo sloužící k vytvoření roztoku pěnidla a vody*

c) zařízení, které se šroubuje na konec sacích hadic a zabraňuje vniknutí drobných nečistot

do čerpadla

20. Přetlakový ventil používáme při :

a) dálkové dopravě vody*

b) kyvadlové dopravě vody

c) tvorbě vysokotlakého proudu

21. Přípravné postavení družstva je:

a) u stroje

b) u rozdělovače*

c) na proudnici

22. Výtlačné příslušenství jsou :

a) prostředky použité mezi vodním zdrojem a čerpadlem

b) prostředky použité od čerpadla po rozdělovač

c) prostředky použité od čerpadla po proudnice*

23. Družstvo zaujímá při výcviku následující postavení:

a) základní, výchozí, přípravné a útočné*

b) přívodní, dopravní a útočné

c) před strojem a za strojem

24. Hadice počítáme směrem:

a) proudnici od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji

b) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k proudnici*

c) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

25. Klíč k podzemnímu hydrantu je :

a) zahnutého tvaru asi 30 cm dlouhý

b) tvaru písmene T cca 25 cm vysoký a 15 cm široký

c) tvaru písmene T cca 105 cm vysoký a 45 cm široký*

26. Neutrální rovinou při požáru nazýváme :

a) horizontální hranici mezi zakouřeným a nezakouřeným prostorem*

b) vertikální hranici mezi zakouřeným a nezakouřeným prostorem

c) hranici mezi pásmem hoření a pásmem přípravy

27. Co znamená označení P3, P6 :

a) proudnice na střední pěnu

b) proudnice na těžkou pěnu*

c) pěnomet

28. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi, se tyto roznáší:

a) směrem od stroje k vodnímu zdroji*

b) směrem od vodního zdroje ke stroji

c) na směru nezáleží

29. Odkud až kam je přívodní příslušenství :

a) od stroje po proudnici

b) od vodního zdroje po čerpadlo*

c) od stroje po rozdělovač

30. Hasičská přilba je tvořena skořepinou, která je :

a) umístěna uvnitř přilby, tvoří vnitřní část

b) tvořena spojovacími částmi, které slouží k vzájemnému spojení

c) hlavní ochrannou součástí přilby a je tvořena výliskem z plastické hmoty*

31. Rozdělovač má tři výtoková hrdla o průměrech :

a) 2 x 75 mm a 1 x 52 mm

b) 2 x 52 mm a 1 x 25 mm

c) 2 x 52 mm a 1 x 75 mm*

32. Ejektor řadíme mezi čerpadla :

a) odstředivá

b) proudová*

c) pístová

33. Obsluhu rozdělovače (1+5) provádí:

a) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech sudá čísla*

b) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech lichá čísla

c) při nasazení jednoho proudu č.5, při dvou proudech lichá čísla

34. Termokamera v zakouřeném prostředí :

a) komplikuje hasičům pohyb

b) pomáhá hasičům vidět*

c) nefunguje

35. CNG je zkratka pro:

a) hybridní palivové články

b) stlačený zemní plyn*

c) zkapalněný ropný plyn

36. LPG je zkratka pro :

a) hybridní palivové články

b) stlačený zemní plyn

c) zkapalněný ropný plyn*

37. Nejčastěji používaný typ hadicového sběrače má :

a) dvě vtoková hrdla B 75 a jedno hrdlo výtokové 110 mm*

b) jedno vtokové hrdlo 110 mm a dvě výtoková hrdla B 75

c) dvě vtoková hrdla C 52 a jedno výtokové hrdlo 110 mm

38. Rozdělovač nese hasič:

a) v levé ruce výtokovými hrdly dozadu

b) v pravé ruce výtokovými hrdly dopředu

c) v levé ruce výtokovými hrdly dopředu*

39. Hasiči používají lana:

a) s minimální pevností 15 kN

b) s minimální pevností 22 kN*

c) s minimální pevností 20 kN

40. Do TP pro dopravní vedení nepatří:

a) sací koš*

b) požární rozdělovač

c) hadicový přechod 75/52

41. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič:

a) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu*

b) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu

c) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

42. Hadice nese hasič:

a) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.*

b) v obou rukách, půlspojkami dopředu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

c) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v levé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

43. Vazák (hadicový držák) nosí hasič:

a) v kapse nebo přehozený přes rameno

b) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku

c) v kapse nebo zasunutý za opaskem*

44. Klíč na spojky nosí hasič:

a) v kapse nebo zasunutý za opaskem*

b) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem

c) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

45. Hydrantový nástavec nese hasič:

a) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle*

b) na levém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

c) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

46. Dopravní výška čerpadla je:

a) kolmá výška od vodní hladiny po hubici proudnice *

b) kolmá výška od osy čerpadla po hubici proudnice

c)vzdálenost od čerpadla k ohnisku požáru

47. Dopravní vedení při útoku do vyšších nadzemních podlaží můžeme provádět:

a) s rozdělovačem před vchodem nebo s rozdělovačem uvnitř budovy*

b) s rozdělovačem v patře, kde probíhá zásah

c) s rozdělovačem v suterénu budovy

48. Při tvoření útočného proudu do poschodí vytahováním, obsluha rozdělovače připojí

hadici:

a) po vytažení hadice do poschodí, kde probíhá zásah

b) po připojení proudnice

c) po signalizaci obsluhy proudu „ vodu vpřed “*

49. Za jízdu k zásahu odpovídá:

a) velitel družstva

b) řidič-strojník*

c) velitel jednotky

50. Celková výška kompletně sestaveného nastavovacího žebříku je:

a) 8 m

b) 8,4 m*

c) 10,8 m

D - Specielní zásahy, požární taktika

-základní znalosti z oblasti bojového řádu

-přeprava nebezpečných látek

-signalizace

1. Vozidla přepravující nebezpečné látky musí být označena :

a) tabulkou oranžové barvy*

b) výstražným majáčkem červené barvy

c) výstražným nápisem v jazyku země, kterou projíždí

2. Signál ROZUMÍM paží:

a) vzpažit a připažit*

b) vzpažit

c) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

3. Nákladní vozidla poháněná LPG nebo CNG musí být označena :

a) žlutou kulatou značkou se zkratkou pohonu

b) žlutou hranatou značkou se zkratkou pohonu

c) zelenou hranatou značkou se zkratkou pohonu*

4. Při hašení automobilu na hybridní pohon :

a) nelze použít vodu

b) lze použít vodu*

c) nelze použít pěnu

5. Požární taktika zahrnuje:

a) poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil a prostředků u

zásahu*

b) návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích prostředků

c) návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požáru a posouzení

objektů z pohledu hasičů

6. Automobil s hybridním pohonem kombinuje :

a) spalovací motor a pohon na zemní plyn

b) spalovací motor a elektromotor*

c) elektromotor a rekuperační pohon

7. Signál STÁT! VODU STAV! Paží:

a) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

b) vzpažit

c) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou*

8. Může hasič zachraňovat tonoucího z vody, i když nemá k dispozici potřebné

vybavení, zejména plovací vestu? :

a) ano*

b) ne

c) jen v případě, že nejde situaci jinak řešit

9. V mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnicích (ADR) se používají k

označení vozidel oranžové tabule, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která

znamenají :

a) horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku-

identifikační číslo látky (UN kód udává o jakou skupinu látek se jedná)*

b) horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění

c) horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně

10. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem

písmeno "X" znamená to, že se :

a) při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda*

b) zásah se provádí vodními proudy

c) zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek

11. Zásady činnosti při zásahu s přítomností nebezpeční látky :

a) pracovní skupina v nebezpečné zóně dvoučlenná, jistící skupina dvoučlenná*

b) pracovní skupina v nebezpečné zóně jednočlenná, jistící skupina dvoučlenná

c) pracovní skupina v nebezpečné zóně tříčlenná, jistící skupina dvoučlenná

12. Signál NEBEZPEČÍ! VŠICHNI ZPĚT! paží:

a) nataženou paží několikrát kruh před čelem*

b) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy

c) vzpažit a připažit

13. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je :

a) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných

prostředků*

b) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou

c) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

14. Polychlorované bifenyly detekujeme:

a) detekční technikou z běžné výbavy jednotky

b) detekční technikou chemické laboratoře*

c) osobními detekčními prostředky

15. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je :

a) povolat jednotky druhosledové jednotky

b) vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině a za

použití sorbentu látku na hladině likvidovat*

c) pouze provést zasypání látky sorbentem

16. Signál VODU! lanem:

a) několikrát rychle po sobě jdoucím trhnutím

b) jedním trhnutím*

c) dvojím trhnutím

17. K odčerpání ropných látek z hladiny používáme :

a) požárních čerpadel

b) speciálních čerpadel s napojením na sběrače*

c) vodotěsných čerpadel

18. Je pro řízení motorového člunu kategorie malého plavidla potřeba osvědčení?:

a) ano*

b) ne

c) pouze pro člun s výkonem motoru vyšším než 50 koní

19. Zachraňovaného si při plavání polohujeme:

a) na břicho, hlavou ve směru, kterým poplaveme

b) na záda, hlavou ve směru, kterým poplaveme*

c) na záda, nohama ve směru, kterým poplaveme

20. Signál VPŘED! VODU paží:

a) vzpažit a připažit

b) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

c) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy*

21. Při požáru travního porostu v oploceném areálu fotovoltaické elektrárny je třeba:

a) odpojit všechny napěťové kabely s oranžovým konektorem

b) odpojit panely tlačítkem u vstupní brány do objektu

c) požadovat a zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě*

22. Konstrukce, akutně hrozící zřícením, je potřeba:

a) zajistit či strhnout*

b) chladit kompaktním proudem vody

c) ohlásit veliteli bojového úseku

23. Výbušné koncentrace par, plynů a prachů na místě zásahu měříme :

a) oxymetrem

b) dozimetrem

c) explozimetrem*

24. Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde

uzavřít ventil a láhev je teplá:

a) urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme

b) plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme*

c) urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

25. Při zásahu, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, použijeme jako

nejvhodnějšího hasiva:

a) vodu se smáčedly

b) oxid uhličitý *

c) střední pěnu

26. Prvořadým úkolem hasičů provádějící průzkum je :

a) razantně proniknout co nejblíže ohnisku požáru a dostupnými prostředky jej likvidovat

b) zjistit přítomnost lidí a míru jejich ohrožení*

c) určit nebezpečí, která hrozí na místě zásahu

27. Na čem je založeno hašení požárů :

a) na rychlosti příjezdu požární jednotky

b) na odstranění jedné ze tří podmínek hoření*

c) na správném vybrání hasebního prostředku

28. Hašení hořícího oleje vodou je :

a) povoleno, i když voda jej hasí špatně

b) zakázáno z důvodu jeho přetečení nebo vzkypění a rozstřikování*

c) povoleno jen v případě, že máme dostatečnou zásobu vody

29. Při zásahu na pozemních komunikacích je vhodné :

a) techniku postavit tak, aby chránila zasahující *

b) vždy úplně zastavit provoz ve všech směrech

c) nevšímat si dalšího provozu a soustředit se pouze na zásah

30. Krokové napětí :

a) je svorkové napětí na el. svorkách

b) je napětí ve vzdálenosti 1 kroku od spadlého vodiče

c) je napětí vznikající kolem spadlých vodičů el. vedení vlivem rozdílu potenciálů*

31. Nevhodným ochranným prostředkem pro práci na vodě je :

a) plovací vesta

b) zásahová obuv*

c) přilba

32. Základní ochrana při nebezpečí ionizujícího záření je :

a) vzdálenost od zářiče, doba vystavení záření, krytí hasiče*

b) chirurgické rukavice, přilba

c) ochlazování hasiče

33. Nebezpečí pádu hrozí mimo jiné i při :

a) zásahu v neznámých budovách zejména pak technologických*

b) řešení dopravní nehody

c) všude do výšky 1,5m

34. Nebezpečí podchlazení a omrznutí při zásahu :

a) nehrozí

b) hrozí, ale ne v našich zeměpisných šířkách

c) hrozí, např. i při zásahu na zařízení se zkapalněnými plyny*

35. Záchranné práce se zahajují nejdříve v místech, kde :

a) jsou, nebo je naděje, že jsou živé osoby*

b) je nejmenší míra rizika

c) je největší míra rizika

36. Kdy je z hlediska efektivity zásahu vhodné nasadit prostředky k čerpání vody :

a) až po opadnutí vody, kdy již nehrozí opětovnému zatopení a tím narušení zdiva a

zbytečnému vynakládání PHM*

b) ihned

c) co nejdříve

37. Může být roznětka airbagu odpálena případným požárem vozidla ?

a) ano*

b) ne

c) ano, ale jen v případě, že teplota požáru přesáhne 1234°C

38. Postup při vyprošťovacích pracích při dopravní nehodě se volí ?

a) od nejvážnějších zranění k nejlehčím *

b) od nejlehčích zranění k nejvážnějším

c) na závažnosti zranění nezáleží

39. Při vyvádění ohrožených užitkových zvířat odvážeme :

a) všechny kusy najednou

b) jen tolik kusů, kolik jsme schopni najednou vyvést*

c) pouze jeden kus

40. Při záchraně osob ze zřícených budov je třeba :

a) předat místo zásahu speleologům

b) použít co největší počet zasahujících hasičů

c) snížit počet zasahujících hasičů na nezbytné minimum*

41. Záchrana osob :

a) má přednost před záchranou zvířat a majetku*

b) nemá přednost před záchranou zvířat a majetku

c) má přednost před záchranou zvířat, pokud se nejedná o vzácná zvířata

42. K vyvržení hořlavé kapaliny z nádrže dojde v důsledku :

a) použitím pěny s velkým obsahem vody

b) prohřátí celé vrstvy kapaliny nad bod varu vody usazené na dně nádrže*

c) náhlým zplynováním zbylé hořlavé kapaliny u dna nádrže od přehřátých stěn nádrže

43. Čím více je hořlavý prach jemnější a sušší, tím je :

a) jemnost a suchost nemá vliv na hořlavost

b) méně nebezpečný

c) nebezpečnější*

44. Při požáru tlakových lahví s plyny není možno s tlakovou lahví manipulovat :

a) pokud na ni nelze udržet ruku nebo se z jejího povrchu voda rychle odpaří

(teplota na povrchu lahve je vyšší než 65°C)*

b) na které lze udržet ruku

c) pokud se z jejího povrchu neodpařuje voda

45. Pro požáry v podkroví a v půdním prostoru je charakteristické :

a) absence nebezpečí úrazu elektrickým proudem

b) pomalé šíření požáru po konstrukcích střech

c) silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno přístupných prostorech*

46. Princip přetlakové ventilace :

a) řízené vytlačování kouře čistým vzduchem*

b) přirozené odvětrání požářiště vhodně zvolenými otvory na závětrné straně

c) odsávání kouře pomocí proudových čerpadel

47. Jaká je prvotní činnost hasičů u mimořádné události s velkým počtem raněných ?

a) vyhledávání, záchrana a třídění raněných osob*

b) vyhledávání, třídění a identifikace osob

c) záchrana, třídění raněných osob a úklid

48. Oblast výbušnosti je charakterizována :

a) dolní a horní mezí výbušnosti*

b) střední mezí výbušnosti

c) schopností látek vybuchovat i při nízké teplotě

49. Intoxikací se rozumí :

a) vniknutí toxické látky do organismu*

b) potřísnění oděvu toxickou látkou

c) odstranění toxické látky z povrchu těla

50. Mezi požárně technické charakteristiky hořlavých látek patří např. :

a) bod vzplanutí

b) teplota vzplanutí*

c) teplota uhasínání

Ústní otázky pro jednotlivé okruhy Hasič I. – III. stupně.

Právní předpisy a předpisy SH ČMS:

1) Shromáždění představitelů sborů

2) Okrsek, okrskové orgány

3) Vodní zákon č. 254/2001 Sb. – povodňové orgány obcí

4) Druhy jednotek požární ochrany

5) Stejnokrojový předpis, nošení vyznamenání, odznaků, označení

6) Statut vyznamenání, vyznamenání a ocenění OSH, KSH, ústředí

7) Struktura orgánů SH ČMS

8) Vyhláška MV č. 247/2001 Sb.

9) Má člen kontrolní a revizní komise právo hlasování ve výboru sboru

10) Musí být člen jednotky SDH obce členem SH ČMS

Prevence a ochrana obyvatel:

1) Záchranné a likvidační práce při ledových povodních

2) Dekontaminace osob

3) Elektronická požární signalizace

4) Přírodní mimořádné události

5) Jaké základní úkoly plní JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva? (Vyhláška

247/2001, §30,31, Řád výkonu služby, čl. 11, odst. 16,17)

6) Evakuace obyvatel

7) Varování obyvatel

8) Dekontaminace

9) Označování oblasti s výskytem nebezpečných látek

10) Humanitární pomoc a Zajištění podmínek pro nouzové přežití

11) Jaké speciální úkoly plní předurčené JSDHO v ochraně obyvatelstva (Vyhláška

247/2001, §30,31, Řád výkonu služby, čl. 11, odst. 16,18)

12) Přenosné hasicí přístroje druhy, použití

13) Komíny

14) Skladování hořlavin

15) Únikové cesty

Názvosloví v PO, technické prostředky, CŘ JPO:

1) Účel názvosloví v PO

2) Umístění technických prostředků v požárním automobilu

3) Povely a povelová technika pro pořadový výcvik

4) Druhy uzlů a jejich použití

5) Popište osazení útočných proudů na rozdělovači

6) Je součástí pěnotvorného zařízení sací hadice „D“

7) Základní postavení družstva 1+5, 1+3 – vybavení členů družstva

8) Dálková doprava vody – způsoby, organizace

9) Bojové rozvinutí do vyšších nadzemních podlaží – způsoby, činnost družstva 1+5

10) Kompletní bojové rozvinutí na 2 útočné proudy C – činnost družstva 1+5

11) Jednoduché vedení C – činnost družstva 1+3

Speciální zásahy, požární taktika:

1) Úkoly jednotek PO, zásah

2) Hašení bytových požárů

3) Nebezpečí fyzického vyčerpání

4) Zdravotnická záchranná služba

5) Požární útok, požární obrana

6) Průzkum

7) Organizace místa zásahu s NL

8) Velení u zásahu, rozdělení místa zásahu

9) Způsoby předávání signálů a povelů na místě zásahu

10) Rušení útočného vedení za mrazu